###### СПРАВКА

по итогам комплексной проверки по вопросу организации работы по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности в  образовательных учреждениях  Кировского района

( апрель 2009 г.)

В соответствии с планом работы ГК Профсоюза с 6 апреля по 17 апреля 2009 г. была проведена проверка по организации работы по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности в образовательных учреждениях  Кировского района – сош №№ 14, 30, 54, 51, 70, 73, МДОУ №№  18, 93, 226, 112.

Проверка проводилась уполномоченным по охране труда Тимофеевым Дмитрием Николаевичем и внештатным инспектором ГК Профсоюза, инженером по охране труда и технике безопасности Э.В. Фатеевой

Проверка показала, что районным отделом образования  уделяется  внимание вопросам охраны труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

Для повышения эффективности работы по охране труда, уменьшения травматизма на производстве проводится работа по обучению и проверке знаний уполномоченных по охране труда, членов комиссий по охране труда, руководителей образовательных учреждений.   Также  ежегодно проводится районный смотр – конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда в образовательных учреждениях. В 2008 году по итогам районного конкурса лучшим признано МОУ «СОШ № 21».

Перед началом учебного года каждое образовательное учреждение издает приказ об охране труда и соблюдении правил техники безопасности. Во всех образовательных учреждениях  ежегодно создаётся комиссия  по охране труда, которая проводит техническое обследование здания и территории. По итогам обследования составляется план мероприятий по улучшению условий труда, проведению ремонтных работ.

Трудовые отношения между администрацией и коллективами регулируются коллективными договорами. Приняты соглашения между администрацией и профсоюзными комитетами по улучшению условий труда. В образовательных учреждениях  разработаны целевые программы «Улучшение условий труда на 2007-2009 г.г.».

В районе  уделяется большое внимание аттестации рабочих мест, проведен подготовительный этап, составлены сметы расходов на проведение замеров.

Во всех учреждениях выполнены работы по замеру сопротивления изоляции электропроводки, проведена огнезащитная обработка чердаков и деревянных перекрытий.

На ремонт образовательных учреждений району было выделено 20 684,67 тыс. руб. Отремонтирована кровля в МДОУ № 65, 55, 5, сош № 21, ЛМИ, фасад в МДОУ № 30, цоколь в сош №21, водоснабжение в МДОУ № 5, 18, 55, 60, произведены электромонтажные работы в СОШ №21, 71, отремонтирован спортзал в СОШ №31.

Из числа проверенных образовательных учреждений необходимо отметить хорошую организацию работы по охране труда, ведению документации в МДОУ № 18, 112.  Образцовое содержание кабинетов информатики, физики, химии, мастерских в МОУ «СОШ №73».

В МДОУ «Детский сад №18» хороший раздел охраны труда коллективного договора, можно рекомендовать для участия в конкурсе коллективных договоров по ОТ.

Вместе с тем, в работе по улучшению условий и охраны труда,   имеется ряд  недостатков.

В соответствии с постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников» не проводится проверка знаний  требований охраны труда работников в СОШ № 14, 73.

Не соответствуют нормативным требованиям журнал  инструктажа на рабочем месте  СОШ №  14,70, 73, МДОУ №226.

Один раз в год проводится инструктаж по пожарной безопасности в  МДОУ № 93.

В учебных кабинетах, мастерских, спортивных залах также выявлены нарушения норм и правил охраны труда.

В  СОШ № 51   в спортивном зале  люминесцентные  лампы  не имеют   защитных экранов. Требуется восстановить освещение в спортзале в СОШ № 51, 14.  Сделать остекление окон, убрать с них маты в СОШ №14.

В мастерских СОШ № 14, 51   заточные станки   не соответствует правилам, лаборантские захламлены.

В СОШ №14 электрощитовая  захламлена,  грязно, в СОШ №51 из электрощитовой необходимо убрать мастерскую, приобрести коврики.

Нарушаются требования приказа Минпроса СССР от 10.07.87 г. № 127 «О введении в действие Правил техники безопасности для кабинетов химии общеобразовательных школ»:

- в  СОШ № 30, 70,  хранение  химических реактивов не соответствует правилам и нормам, отсутствуют  на этикетках надписи № группы;

- в  СОШ № 70 в лаборантской отсутствуют вытяжные шкафы, - не решен вопрос с подводкой и сливом воды

Не соответствуют СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 кабинеты информатики в СОШ №14, 51.

Раздел охраны труда коллективного договора не предусматривает выделение средств на мероприятия по охране труда, что противоречит статье 226 ТК РФ в МОУ СОШ №14, 51, 93.

Отсутствует протокол выбора уполномоченного по охране труда в МОУ СОШ №14, 73 МДОУ № 226

Отсутствуют личные карточки сотрудников и  приложение к коллективному договору о нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам в МОУ СОШ №14, 30.

В нарушении статьи 217 ТК РФ, не введена должность специалиста по охране труда при количестве сотрудников более 50 человек в МОУ СОШ №51.

В МДОУ «Детский сад №93»  отсутствует акт проверки Соглашения по ОТ на 2009 год, в приказе о назначении комиссии по ОТ не включены представители профсоюза.

В  МОУ «СОШ  №14» медосмотр сотрудников не проводился в течение 2-х лет

Информацию о состоянии охраны труда Кировского района принять к сведению.

- Председателям первичных профсоюзных организаций, уполномоченным  по  охране  труда учреждений образования    Кировского  района:

  - усилить общественный контроль за состоянием охраны труда.

  - в учреждениях МОУ СОШ №14, 73 МДОУ № 226 провести собрание, посвященное выборам уполномоченного по ОТ.

- Руководителям МОУ СОШ №14, 51, 93.совместно с профсоюзным комитетом внести изменения в Коллективный договор в разделе «Охрана труда».

- Руководителю МОУ СОШ №14 организовать медицинский осмотр сотрудников.

- Руководителю СОШ №51 рекомендовать ввести  ставку специалиста по ОТ.

Уполномоченный по ОТ

ГК Профсоюза							Д.Н.Тимофеев